## SandboxData_C2S7_specs
model | scenario | Zinf | buses | loads | fixed shunts | generators | lines (non- transformer branches) | transformers | transformer impedance correction tables | switched shunts | contingencies
C2S7N00617 | 1 | 3125833.6561 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 104
C2S7N00617 | 2 | 2849933.9627 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 106
C2S7N00617 | 3 | 2505508.4247 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 138
C2S7N00617 | 4 | 2717548.3873 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 123
C2S7N00617 | 5 | 2778030.3036 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 106
C2S7N00617 | 6 | 2558876.2587 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 105
C2S7N00617 | 7 | 3041195.5118 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 118
C2S7N00617 | 8 | 2669626.9326 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 104
C2S7N00617 | 9 | 2759657.6146 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 126
C2S7N00617 | 10 | 2349896.8109 | 617 | 405 | 0 | 94 | 723 | 130 | 53 | 32 | 128
C2S7N00793 | 1 | 28351745.722 | 793 | 534 | 49 | 220 | 781 | 143 | 0 | 50 | 50
C2S7N00793 | 10 | 29515819.6047 | 793 | 534 | 49 | 220 | 781 | 143 | 0 | 50 | 50
C2S7N00793 | 100 | 19871263.1087 | 793 | 534 | 49 | 220 | 775 | 143 | 0 | 50 | 46
C2S7N00793 | 101 | 19681692.8186 | 793 | 534 | 49 | 220 | 778 | 143 | 0 | 50 | 46
C2S7N00793 | 102 | 19674185.3486 | 793 | 534 | 49 | 220 | 780 | 143 | 0 | 50 | 46
C2S7N02020 | 1 | 5014359.1558 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 328
C2S7N02020 | 2 | 4794905.5161 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 320
C2S7N02020 | 3 | 5294935.5666 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 334
C2S7N02020 | 4 | 5324195.8177 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 316
C2S7N02020 | 5 | 4833912.1794 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 339
C2S7N02020 | 6 | 4841044.5779 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 325
C2S7N02020 | 7 | 5302071.0373 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 342
C2S7N02020 | 8 | 4805424.5591 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 312
C2S7N02020 | 9 | 5338596.0683 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 319
C2S7N02020 | 10 | 5046891.7064 | 2020 | 1392 | 0 | 194 | 2318 | 538 | 53 | 98 | 328
C2S7N02312 | 13 | 44036262.5922 | 2312 | 1529 | 121 | 479 | 2168 | 857 | 0 | 201 | 498
C2S7N02312 | 117 | 54470578.0921 | 2312 | 1529 | 121 | 479 | 2172 | 857 | 0 | 201 | 510
C2S7N02312 | 123 | 50265360.2347 | 2312 | 1529 | 121 | 479 | 2175 | 857 | 0 | 201 | 502
C2S7N02312 | 136 | 54681440.5216 | 2312 | 1529 | 121 | 479 | 2170 | 857 | 0 | 201 | 506
C2S7N02312 | 138 | 55903313.4473 | 2312 | 1529 | 121 | 479 | 2179 | 857 | 0 | 201 | 510
C2S7N04102 | 1 | 2118748.0693 | 4102 | 1673 | 0 | 399 | 2483 | 2325 | 46 | 436 | 460
C2S7N04102 | 2 | 1828159.1071 | 4102 | 1673 | 0 | 399 | 2483 | 2325 | 46 | 436 | 460
C2S7N04102 | 3 | 2093629.3609 | 4102 | 1673 | 0 | 399 | 2483 | 2325 | 46 | 436 | 460
C2S7N04102 | 4 | 2046205.2293 | 4102 | 1673 | 0 | 399 | 2483 | 2325 | 46 | 436 | 460
C2S7N04102 | 5 | 3868665.4077 | 4102 | 1673 | 0 | 399 | 2483 | 2325 | 46 | 436 | 460
C2S7N04230 | 1 | 2224795.3848 | 4230 | 1575 | 2068 | 533 | 4856 | 1004 | 31 | 5 | 194
C2S7N05752 | 1 | 2110203.8956 | 5752 | 3368 | 0 | 406 | 4609 | 3086 | 46 | 210 | 587
C2S7N05752 | 2 | 2095473.9225 | 5752 | 3368 | 0 | 406 | 4609 | 3086 | 46 | 210 | 587
C2S7N05752 | 3 | 2108264.1931 | 5752 | 3368 | 0 | 406 | 4609 | 3086 | 46 | 210 | 587
C2S7N05752 | 4 | 2090489.9723 | 5752 | 3368 | 0 | 406 | 4609 | 3086 | 46 | 210 | 587
C2S7N05752 | 5 | 2986469.6298 | 5752 | 3368 | 0 | 406 | 4609 | 3086 | 46 | 210 | 587
C2S7N06473 | 1 | 3309791.9838 | 6473 | 4612 | 0 | 609 | 3787 | 3617 | 46 | 161 | 393
C2S7N06473 | 2 | 3151630.3647 | 6473 | 4612 | 0 | 609 | 3787 | 3617 | 46 | 161 | 393
C2S7N06473 | 3 | 3240094.4795 | 6473 | 4614 | 0 | 609 | 3790 | 3617 | 46 | 161 | 393
C2S7N06473 | 4 | 3260177.5284 | 6473 | 4614 | 0 | 609 | 3792 | 3618 | 46 | 161 | 393
C2S7N06473 | 5 | 5232091.7069 | 6473 | 4612 | 0 | 609 | 3787 | 3617 | 46 | 161 | 384
C2S7N08032 | 1 | 5027386.4593 | 8032 | 4456 | 7 | 813 | 7412 | 4250 | 46 | 1165 | 618
C2S7N08032 | 2 | 5065545.4457 | 8032 | 4456 | 7 | 813 | 7412 | 4250 | 46 | 1165 | 618
C2S7N08032 | 3 | 5068721.0741 | 8032 | 4456 | 7 | 813 | 7412 | 4250 | 46 | 1165 | 618
C2S7N08032 | 4 | 5032620.2003 | 8032 | 4456 | 7 | 813 | 7412 | 4250 | 46 | 1165 | 618
C2S7N08032 | 5 | 9678697.3873 | 8032 | 4456 | 7 | 813 | 7412 | 4250 | 46 | 1165 | 614
C2S7N09459 | 1 | 9395967.4471 | 9459 | 6513 | 0 | 706 | 11340 | 4914 | 31 | 22 | 101
C2S7N09460 | 2 | 7576249.8076 | 9460 | 6513 | 0 | 706 | 11343 | 4907 | 31 | 22 | 2101
C2S7N09462 | 3 | 7123129.369 | 9462 | 6513 | 0 | 706 | 11342 | 4915 | 31 | 22 | 101
C2S7N12209 | 1 | 13752505.9471 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1372
C2S7N12209 | 2 | 7530852.89 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1315
C2S7N12209 | 3 | 2793649.1332 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1359
C2S7N12209 | 4 | -16673021.8789 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1290
C2S7N12209 | 5 | 14489024.7902 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1289
C2S7N12209 | 6 | 15263125.6548 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1252
C2S7N12209 | 7 | 9318005.7519 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1227
C2S7N12209 | 8 | -99958.1312 | 12209 | 7610 | 0 | 2009 | 13216 | 2184 | 53 | 724 | 1321
C2S7N14212 | 1 | 12073892.28 | 14212 | 7840 | 7 | 1210 | 13151 | 7640 | 46 | 1710 | 3338
C2S7N14212 | 2 | 7717193.666 | 14212 | 7840 | 7 | 1210 | 13151 | 7640 | 46 | 1710 | 3338
C2S7N14212 | 3 | -13205325795.0169 | 14212 | 7840 | 7 | 1210 | 13151 | 7640 | 46 | 1710 | 3338
C2S7N14212 | 4 | 7373915.3082 | 14212 | 7840 | 7 | 1210 | 13151 | 7640 | 46 | 1710 | 3338
C2S7N14212 | 5 | 7398194.8896 | 14212 | 7840 | 7 | 1210 | 13151 | 7640 | 46 | 1710 | 3338
C2S7N24465 | 1 | 6877739.8448 | 24465 | 15689 | 18717 | 1589 | 27614 | 10346 | 0 | 633 | 1851
C2S7N24465 | 10 | 6845412.1189 | 24465 | 15689 | 18717 | 1589 | 27623 | 10346 | 0 | 633 | 1851
C2S7N24465 | 11 | 6713460.4246 | 24464 | 15689 | 18719 | 1587 | 27615 | 10345 | 0 | 633 | 1850
C2S7N24465 | 12 | 6386978.7509 | 24464 | 15689 | 18719 | 1587 | 27635 | 10345 | 0 | 633 | 1850
C2S7N24465 | 13 | 7323327.6005 | 24464 | 15689 | 18719 | 1587 | 27607 | 10345 | 0 | 633 | 1850
C2S7N31777 | 1 | 101799022.2155 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1320
C2S7N31777 | 2 | 109104727.6269 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1309
C2S7N31777 | 3 | 103285473.4463 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1264
C2S7N31777 | 4 | 96630399.062 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1254
C2S7N31777 | 5 | 106668973.3505 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1282
C2S7N31777 | 6 | 104077244.6163 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1279
C2S7N31777 | 7 | 100940608.6514 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1245
C2S7N31777 | 8 | 106339254.0568 | 31777 | 16578 | 0 | 4663 | 34713 | 6858 | 53 | 1995 | 1231